## Slide 1: Det organiske fingeraftryk I havet
Modul 4: UV/VIS

## Slide 2: Lys og stråling
Notes: Lys spektrum: https://www.once.lighting/wp-content/uploads/2020/08/spectrum.png

## Slide 3: Den menneskelige opfattelse
Notes: Farvecirkel: https://en.wikibooks.org/wiki/File:Color_wheel_wavelengths.png

## Slide 4: Spektroskopi
Udfordring: Hvad, vi ser, er det lys, som molekylerne ikke kan absorbere.
Man kan derfor ud fra farvecirklen forudse cirka, hvor absorbans-bølgelængden ligger.

## Slide 5: Molekyler og farver
Konjugerede bindinger (Tommelfingerregel, 8 eller flere får farve)
  Eksempel – Beta-karoten
Chromofore grupper (stor effekt på farve)
          -NO2 -NO -N=N- -N=CH-
  Carbonyl Nitro Nitroso Azo Azomethin
Auxochrome grupper (lille effekt på farve)
  -OH -NH2 -Cl -Br -I
  Hydroxy Amino Chlor Brom Iod

## Slide 6: UV/VIS
Chlorophyll har en ‘a’ og en ‘b’ form, som tilsammen er et meget vigtigt molekyle i forbindelse med fotosyntese.
Hvilken farve vil vi observere chlorophyll til at have?
Notes: Chlorophyll (engelsk stavemåde) bliver stavet meget forskelligt i forskellige kemibogsæt (har kigget i BasisKemi, I gang med kemi og Kend kemien), og det er alt fra klorofyl, til chlorofyl og chlorophyl. Her bruges den engelske stavemåde.

## Slide 7: UV/VIS

## Slide 8: UV/VIS
Lambert-Beers lov
A er her absorbansen, altså den mængde lys, som forsvinder.
l er vejlængden, lyset skal igennem.
[S] er koncentrationen af det stof, man måler på.
er ekstinktionskoefficienten. Den bestemmes for en specifik bølgelængde. (Ekstinktionskoefficienten ved 435nm vil eksempelvis skrives )
UV/VIS som analyseredskab
Her laves en standartkurve, så man kan finde .